## 封面
报告编号：JSH250123023111401
检 测 报 告
| 项目名称： | 长江水域生物基体重金属检测方法符合性测试及数据采集
项目
| 委托单位： | 江苏省质量和标准化研究院
检测类别：
| 编 制： |  |  | 编制日期： | 2025.12.05
审 核：
| 批 准： |  |  | 签发日期：
报告编号：JSH250123023111401
注 意 事 项
1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
2.对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾
期不予处理。
3.不可重复性试验不进行复检。
4.本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提
供，仅供参考。
5.本报告项目均未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6.如委托方复印报告，须征得我公司书面同意。
7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均
不再留样。
8.ND-表示“未检出”。
9.送样样品为委托方委托送检，样品的采集、运输及保存由委托方负责。

## 正文
报告编号：JSH250123023111401
检 测 报 告
委托单位 | 江苏省质量和标准化研究院
委托单位地址 | 南京市石鼓路227号
受检单位 | ——
受检单位地址 | ——
联系人 | *** |  | 样品来源 | 送样 |  | 样品类别 | 螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉
联系方式 | ***********
收样时间 | 2025.11.14 |  | 检测时间 | 2025.11.14~2025.12.05
样品类别 |  |  | 送样标识 |  |  | 样品性状
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-1 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-2 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-3 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-4 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-5 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-6 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-7 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-8 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-9 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼肉粉 23250002-10 |  |  | 袋装固体
检 测 报 告（续 页）
样品类别 |  |  | 送样标识 |  |  | 样品性状
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-1 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-2 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-3 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-4 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-5 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-6 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-7 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-8 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-9 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 螺肉粉 23250001-10 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-1 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-2 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-3 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-4 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-5 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-6 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-7 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-8 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-9 |  |  | 袋装固体
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 |  |  | 鱼鳃粉 23250003-10 |  |  | 袋装固体
一 检测结果
（一）螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉检测结果
送样标识 |  |  | 检测项目
|  |  | 铬 | 铜 | 镉 | 铅 | ——
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | ——
鱼肉粉 23250002-1 |  |  | 0.595 | 1.11 | 0.01 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-2 |  |  | 0.615 | 1.25 | 0.011 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-3 |  |  | 0.482 | 1.45 | 0.017 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-4 |  |  | 0.642 | 1.2 | 0.013 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-5 |  |  | 0.526 | 1.24 | 0.012 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-6 |  |  | 0.603 | 1.45 | 0.014 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-7 |  |  | 0.618 | 1.36 | 0.02 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-8 |  |  | 0.53 | 1.5 | 0.012 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-9 |  |  | 0.611 | 1.21 | 0.016 | ND | ——
鱼肉粉 23250002-10 |  |  | 0.531 | 1.16 | 0.01 | ND | ——
检 测 报 告（续 页）
（一）螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉检测结果
送样标识 |  |  | 检测项目
|  |  | 铬 | 铜 | 镉 | 铅 | ——
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | ——
螺肉粉 23250001-1 |  |  | 1.3 | 26.7 | 0.044 | 0.449 | ——
螺肉粉 23250001-2 |  |  | 1.3 | 24.9 | 0.045 | 0.415 | ——
螺肉粉 23250001-3 |  |  | 1.26 | 26.6 | 0.043 | 0.452 | ——
螺肉粉 23250001-4 |  |  | 1.27 | 26.8 | 0.048 | 0.436 | ——
螺肉粉 23250001-5 |  |  | 1.25 | 25.9 | 0.045 | 0.403 | ——
螺肉粉 23250001-6 |  |  | 1.24 | 26.1 | 0.036 | 0.424 | ——
螺肉粉 23250001-7 |  |  | 1.27 | 26.3 | 0.032 | 0.433 | ——
螺肉粉 23250001-8 |  |  | 1.26 | 26.3 | 0.045 | 0.462 | ——
螺肉粉 23250001-9 |  |  | 1.25 | 26 | 0.048 | 0.413 | ——
螺肉粉 23250001-10 |  |  | 1.23 | 26.2 | 0.049 | 0.412 | ——
鱼鳃粉 23250003-1 |  |  | 0.648 | 1.26 | 0.014 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-2 |  |  | 0.664 | 1.34 | 0.017 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-3 |  |  | 0.672 | 1.19 | 0.014 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-4 |  |  | 0.712 | 1.26 | 0.018 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-5 |  |  | 0.623 | 1.16 | 0.017 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-6 |  |  | 0.654 | 1.4 | 0.015 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-7 |  |  | 0.658 | 1.28 | 0.014 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-8 |  |  | 0.679 | 1.33 | 0.016 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-9 |  |  | 0.65 | 1.18 | 0.014 | ND | ——
鱼鳃粉 23250003-10 |  |  | 0.683 | 1.23 | 0.011 | ND | ——
检 测 报 告（续 页）
二 检测项目方法依据及仪器设备
项目类别 | 检测项目 |  | 方法依据 |  |  | 仪器设备 |  | 检出限
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 | 铬 |  | 鱼肉粉、螺肉粉、鱼鳃粉中铅、铬、镉、铜、汞的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 |  |  | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 |  | ——
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 | 铜 |  | 鱼肉粉、螺肉粉、鱼鳃粉中铅、铬、镉、铜、汞的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 |  |  | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 |  | ——
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 | 镉 |  | 鱼肉粉、螺肉粉、鱼鳃粉中铅、铬、镉、铜、汞的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 |  |  | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 |  | ——
螺肉粉、鱼肉粉、鱼鳃粉 | 铅 |  | 鱼肉粉、螺肉粉、鱼鳃粉中铅、铬、镉、铜、汞的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 |  |  | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 |  | ——
***报告结束***